|  | Gmina Śliwice Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, e-mail: przetargi@sliwice.pl, bip.sliwice.pl |
| --- | --- |

Śliwice, dnia 14 lutego 2019 roku

Znak: IZ.271.1.4.2019

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn.zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Śliwice":

- Prosimy o podanie dokładnej aktualizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Wykonanie odcinka próbnego nie jest wymagane.

- Prosimy o dołączenie przekroi konstrukcyjnych.

Przekroje w załączeniu

- Prosimy o dołączenie brakującego odcinka projektu zagospodarowania terenu (od km 0+471 do km 0+503).

W załączeniu projekt zagospodarowania terenu.

- Prosimy o dołączenie planu sytuacyjnego

W załączeniu plan sytuacyjny.

- Dot. Poz. 11: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) wg PN-EH Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm. Obmiar: Ciąg główny 1857,3 zjazdy gospodarcze i publiczne: 76 m2 1933,3 do ww. pozycji brakuje oczyszczenia mechanicznego nawierzchni drogowej.

Prosimy o poprawienie przedmiaru robót.

Wykonawca w wycenie powinien ująć oczyszczenie nawierzchni przed jej skropieniem.

- W pkt III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia jest podana informacja iż przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Śliwice” natomiast w przedmiarze robót zadania nosi nazwę „Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne – Jeziorno – Etap I”

Skorygowano nazwę zadania w przedmiarze robót.

- Proszę o zamieszczenie przekrojów poprzecznych, normalnych, szczegółów konstrukcyjnych oraz niwelety.

Rysunki w załączeniu

- Na planie sytuacyjnych zaznaczono zabezpieczenie kabli rurami Arot 110 w ilości 6mb, brak takiej pozycji w przedmiarze.

W wycenie proszę uwzględnić wykonanie zabezpieczenia rurami Arot 110 w ilości 6m.

- Zakres prac obejmuje odcinek długości 503mb, zamieszczone plany zagospodarowania nie obejmują całego zakresu, proszę o zamieszczenie planu zagospodarowania zgodnego z zakresem.

W załączeniu uzupełniona dokumentacja projektowa.

Ponadto skorygowano Załącznik nr 1 Formularz ofertowy w zakresie omyłki pisarskiej, zaktualizowano Załącznik nr 8 do SIWZ – przedmiar oraz Dokumentację projektową (Załącznik nr 7).

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej bip.sliwice.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Otrzymują:

- Wykonawcy

- a/a.